МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Академия Государственной противопожарной службы

Н.С. Артемьев, Б.Б. Захаревский, В.М. Мельничук

подготовка и проведение занятий
с личным составом караула
по решению пожарно-тактической
задачи

методические указания

к выполнению контрольной работы по дисциплине

"Пожарная тактика"

Москва 2002

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Академия Государственной противопожарной службы

Н.С. Артемьев, Б.Б. Захаревский, В.М. Мельничук

подготовка и проведение занятий
с личным составом караула
по решению пожарно-тактической
задачи

методические указания

к выполнению контрольной работы по дисциплине

"Пожарная тактика"

Одобрено редакционно-издательским советом
Академии ГПС МЧС России

Москва 2002

Артемьев Н.С., Захаревский Б.Б., Мельничук В.М.

Подготовка и проведение занятий с личным составом караула по решению пожарно-тактической задачи. Метод. указания по выполнению контрольной работы. – М.:Академия ГПС МЧС России, 2002.-41 с.

Предназначены для слушателей 1, 2 и 3-го факультетов Академии ГПС МЧС России. Полезны для курсантов пожарно-технических училищ и практических работников пожарной охраны.

Данные методические указания возможно использовать при обучении студентов в гражданских высших учебных заведениях, где есть факультет по специальности «Пожарная безопасность».

© Академия Государственной противопожарной службы

МЧС России, 2002

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА.

Цель работы: научить слушателей методике подготовки и проведения занятий по решению ПТЗ с личным составом караула.

## Исходные данные:

1. Оперативно-тактическая характеристика объекта.

2. Тактико-техническая характеристика пожарных автомобилей, находящихся в боевом расчёте дежурного караула.

3. Информационно-справочная литература.

4. Описание пожаров.

## Содержание задания:

1. Обосновать место возникновения пожара и вариант обстановки на пожаре для боевых действий караула в составе двух отделений.

2. Рассчитать  силы и средства для локализации пожара.

3. Обосновать и описать боевые действия караула и управленческие решения начальника караула и командиров отделений.

4. Разработать «Вводные» для начальника караула и командира отделения.

5. Разработать план-конспект проведения занятий по решению ПТЗ.

## Представляемый материал:

1. Оперативно-тактическая характеристика объекта.

2. Обоснованные исходные данные и расчет параметров развития и тушения пожара для разработки тактического замысла.

3. Обоснованный вариант обстановки на пожаре для боевых действий караула в составе двух отделений.

4. Расчет сил и средств для локализации пожара.

5. План-конспект проведения занятий с личным составом караула по решению ПТЗ.

6. Графический материал: схема расстановки сил и средств.

Оперативно-тактическую характеристику объекта слушатели изучают по имеющимся данным в учебном деле, которое ему выдается или непосредственно на местности. При изучении объекта в оперативно-тактическом отношении необходимо руководствоваться требованиями «Указаний по тактической подготовке начальствующего состава пожарной охраны МВД» и «Программы подготовки личного состава подразделений ГПС МВД РФ». Характеристика наружного противопожарного водоснабжения объекта, определяются из схемы (планшета) водоснабжения объекта, тип пожарной техники, ее количество и время сосредоточения на месте пожара; - из расписания выездов гарнизона (в случае выполнения упражнения по «учебным делам» данные по расписанию и водоснабжению принимаются в соответствии с заданным вариантом по приложениям 1 и 2. При изучении объекта в оперативно-тактическом отношении целесообразно получать консультации у ее администрации.

Оперативно-тактическую характеристику объекта слушатель составляет (описывает) на основании данных, полученных при изучении объекта.

В оперативно-тактической характеристике объекта кратко излагаются сведения об особенностях объекта, которые невозможно показать в графической части, но они необходимы. В ней должны найти отражение следующие вопросы:

1. Общие сведения о здании: его размеры в плане, этажность, пределы огнестойкости основных  конструктивных элементов.

2. Инженерные решения по обеспечению безопасности людей и ограничению распространения пожара: наличие автоматических установок обнаружения и тушения пожара; пути эвакуации; противопожарные преграды; системы подпора воздуха и дымоудаления; места отключения и включения осветительного силового и аварийного освещения; наличие первичных средств пожаротушения (пожарные краны, огнетушители) и места их расположения; возможность привлечения к тушению пожара членов ДПД и д.р.

3. Пожарная опасность материалов и веществ, находящихся в зданиях, сооружениях и установках: виды материалов и веществ, находящихся в здании и обращающихся в производстве, их пожарная опасность; величина пожарной нагрузки; способы укладки горючих веществ и материалов; особенность поведения веществ и материалов при пожаре, их взаимодействие с огнетушащими веществами.

4. Характеристика наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения: диаметр внутреннего противопожарного водопровода и напор; количество пожарных кранов; расход воды, который можно отобрать на тушение от пожарных кранов; места включения насосов-повысителей; тип и диаметр наружного водопровода, напор и расход из него; количество и тип пожарных гидрантов,  и  расстояние от них до здания; наличие и емкость естественных и искусственных открытых водоисточников; расстояние от них до здания, количество машин установленных на водозабор; запас на объекте огнетушащих средств, места их хранения и порядок доступа.

5. Сведения следующего характера: кратчайший маршрут движения к объекту; въезды и связь на объекте; привлекаемая техника объекта ее виды и количество (при необходимости); необходимость получения допуска к тушению пожара и др.

На основе данных, имеющихся об объекте, слушатель определяет место возможного возникновения пожара, обстановку и разрабатывает замысел задачи. Как показывает практика, целесообразно, чтобы замысел пожарно-тактической задачи имел следующее содержание:

исходную обстановку;

обстановку по мере прибытия сил и средств;

анализ и оценку обстановки по этапам боевых действий.

Под исходной обстановкой следует понимать: название горящего помещения и виды пожарной нагрузки в день; представление о развитии пожара по внешним признакам; находятся ли внутри осветительное и другое оборудование под напряжением; возможно ли выключение установок пожаротушения ручным пуском; есть ли необходимость и возможность использования для тушения внутренних пожарных кранов и др. (определяется из опроса администрации объекта, его характеристики и внешних признаков горения).

Обстановку по прибытии сил и средств определяется путем проведения разведки внутри горящего здания (помещения), где выясняется: возможная площадь пожара на момент введения первого ствола; необходимость оказания помощи людям, жизни и здоровью которых угрожают опасные факторы пожара; решающее направление боевых действий и др.

На следующем этапе определяется: возможная площадь пожара (расчетом), площади тушения, требуемого расхода огнетушащего средства для его локализации, тип и количество стволов, отделений на основных пожарных автомобилях (АЦ, АНР). По запасу привозимых к месту пожара огнетушащих веществ (виды и пенообразователя) определяется достаточность их для локализации и ликвидации и необходимость установки автомобилей на водоисточники и доставки к месту пожара запаса пенообразователя в требуемом количестве.

Действия первого РТП, командир отделения или начальника караула, должны отвечать требованиям Боевого устава пожарной охраны, Рекомендаций, инструкций и других нормативных документов по тушению пожара на данном объекте.

Анализ и оценка обстановки по этапам боевых действий и проводится аналогичным вышеприведенном процессе непрерывного проведения разведки в ходе всего времени тушения пожара.

Изменение обстановки в процессе тушения пожара определяется задание разрабатываемыми «вводными» и показывается на месте пожара с помощью средств имитации (электрических фонарей с красными, зелеными и желтыми стеклами; дымовыми шашками различного цвета, разноцветными флажками и др.).

Вводных может быть несколько. Одни из них касаются членов ДПД, другие разрабатываются специально для командиров отделений отдельных и начальника караула отдельно.

Для каждой вводной должна быть имитация или устное пояснения руководителей занятия по поводу обстановки на пожаре на данный момент времени.

Каждой вводной должны соответствовать боевые действия (отделений) караула с докладом по средствам связи о них диспетчеру ПСЧ.

При неправильных действиях начальник караула (командир отделения), им могут даваться подсказки от руководителя занятия направленные на выработку и осуществление ими правильных боевых действий личного состава по решению пожарно-тактической задачи. Количество вводных, как правило, разрабатывается от трех до пяти, в зависимости от вида объекта и решаемых задач.

Если поставленные цели занятия были достигнуты, то оно завершается, разбором положительных моментов  принятия решения на боевые действия с командирами отделений и отдельно с начальником караула. Здесь целесообразно указать личному составу отделения на сплоченность их работы, возможность подмены (замены) номеров боевого расчета отделения и его командира за счет личных качеств отдельных пожарных (их профессиональной подготовки).

В случае если занятие не достигло поставленной цели, то с караулом разбираются все ошибки и приводятся варианты ожидаемых действий отделения по «вводным» и занятие повторяется снова.

Исходными данными, для разработки замысла пожарно-тактической задачи являются:

1. План-схема объекта и совмещенный с нею план этажа здания, на который разрабатывается тактический замысел.

2. Место возможного возникновения пожара, пути его распространения, линейная скорость распространения горения и форма площади пожара.

3. Время возможного развития пожара на определенные моменты времени.

4. Вид огнетушащего средства и интенсивность его подачи.

5. Необходимость проведения спасательных и эвакуационных работ при тушении пожара.

В зависимости от особенностей объектов могут быть и другие данные, которые надо учитывать, например, возможность взрывов и обрушения, вскипания и выброса темных нефтепродуктов; необходимость привлечения землеройной и строительной техники, специальных служб, воинских подразделений и т.д.

Прежде чем приступить к работе с исходными данными, слушатель должен изучить соответствующие положения БУПО, указаний, рекомендаций и  других информационных документов; (проанализировать) имевшие место пожары на аналогичных объектах,  чтобы учесть все допущенные ранее ошибки и по возможности исключить их  при разработке замысла пожарно-тактической задачи.

План-конспект проведения занятий по решению ПТЗ следует излагать четко, конкретно, в нем должны быть оговорены цели и задачи проводимого занятия, тактический замысел, обстановка на различных этапах, действия руководителя и обучаемых. План разбора занятия. К план-конспекту прилагается схема расстановки сил и средств.

## Пример разработки тактического замысла проведения занятий
по решению ПТЗ в гараже для автомобилей

Оперативно-тактическая характеристика объекта. Здание гаража Академии ГПС МВД России одноэтажное, без чердака, кирпичное, Г-образной формы, размерами в плане 62х26 метров. Кровля металлическая, выполненная по рубероиду уложенному на деревянную обрешетку. Боксы разделены перегородками из стальной металлической сетки. В боксах имеются смотровые ямы. Полы бетонные. Размеры бокса в плане 3,5(8м, высота 5м. В боксах находятся автобусы «ЛАЗ», грузовые и легковые автомобили. Горючими материалами в гараже являются: ГСМ в автомобильной технике, находящейся на хранении, отработанное моторное масло которым пропитан бетонный пол, промасленная ветошь, в урнах сгораемые незащищенные конструкции обрешетки кровли.

Водоснабжение. Внутренним противопожарным водопроводом здание гаража не оборудовано. Наружное водоснабжение представляет собой кольцевой городской противопожарный водопровод диаметром 200 мм с напором в сети 50 м. Ближайшие пожарные гидранты расположены на расстоянии 30-50 метров от объекта по проезду, выходящему на ул. Ярославская и на расстоянии 10 м от гаража на территории Академии ГПС МВД России. Автоматических установок обнаружения и тушения пожара в гараже нет. Средства пожаротушения боксов: огнетушители пенные и углекислотные всего 6 шт.

Обоснование исходных данных для разработки тактического замысла занятия. В результате изучения объекта в оперативно-тактическом отношении было установлено, что по пожарной опасности наиболее вероятным местом возникновения пожара будут боксы с находящимися в них автомобилями. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться, когда пожар возникнет в средних боксах основного крыла из-за отсутствия перегородок и наличия большого количества ЛВЖ и ГЖ в автотехнике. Огонь беспрепятственно и быстро может охватить автомобили, у которых могут взрываться баки с бензином, что увеличит площадь пожара и осложнит обстановку.

На тушение пожара привлекаются силы и средства УПЧ Академии ГПС в составе одного караула на двух автоцистернах АЦ-40(130)63Б (комплектация противогазами, пожарно-тактическим вооружением и боевые расчеты 100 %, рукава магистральной линии (d = 77 мм)).

Обоснование тактических возможностей караула

Для обоснования параметров тушения пожара, личным составом караула, состоящего из двух отделений на АЦ – 40(130)63Б с численностью боевого расчета по 5-ть человек в каждом отделении, рассматриваются возможные схемы боевого развёртывания, которые могут быть применены при тушении пожара на этом объекте.

Исходные данные:

На автоцистерне имеется одно звено ГДЗС; 2100 литров воды, 150 литров пенообразователя ПО – 6к:

а) Тактические возможности отделения по тушению пожара водой:

без установки автомобиля на водоисточник, площадь тушения обрешетки кровли стволами РС-70 определяется по формуле:

, м2,

где Wвб – объем бака для воды автоцистерны, л; nр – количество рукавов в линии от автомобиля к стволу, шт; Wр – объем воды в одном рукаве, л.

.

Удельный расход воды на тушении от емкости автоцистерны определяется:

,

где Iтр = 0,2 л/м2с – требуемая интенсивность подачи воды на тушение; gств – расход из подаваемого ствола, л/с;

для ствола РС-50 Qуд будет равно:

;

для ствола РС-70 Qуд будет равно:

.

Принимаем среднее значение, так как могут подаваться те и другие стволы (90 л/м2):

с установкой автомобиля на водоисточник, максимальная площадь локализации пожара водой по формуле:

;

для ствола РС-50 она будет равна:

;

для ствола РС-70 с dн = 19 мм она будет равна:

;

для ствола РС-70 с dн = 25мм она будет равна:

;

Следовательно, исходя из тактических возможностей отделения, будут следующие варианты подачи водяных стволов, и отсюда, площади тушения обрешетки кровли караулом.

1-й вариант – тушения обрешетки крыши:

два отделения подают стволы РС-50 звеньями ГДЗС из гаража, или одно отделение подаёт два ствола при разборке кровли без СИЗОД:

,

где  - возможность личного состава подать определенное количество стволов данного типа.

два отделения подают стволы РС-70 с dн = 19 мм звеньями ГДЗС из гаража, или при разборке кровли без СИЗОД:

два отделения подают стволы РС-70 с dн = 25 мм звеньями ГДЗС из гаража:

б) Тактические возможности отделения на автоцистерне по тушению пожара воздушно-механической пеной средней кратности.

Площадь тушения ЛВЖ, ГЖ стволами ГПС – 600 определяется по формуле:

,

где:  - производительность ствола по раствору;  - требуемая интенсивность подачи раствора, л/м2с; K( - коэффициент определяющий отношение реального времени подачи раствора по отношению к нормативному; Kкп - коэффициент определяющий отношение реальной кратности пены получаемой из ГПС – 600 ( см. ГОСТ) к теоретической.

Для имеющейся АЦ-40 (130) 63Б время подачи раствора будет 5 мин., тогда

Принимаем в расчетах среднее значение Ккп = 0,7, тогда возможная площадь тушения стволом ГПС – 600 отделение автоцистерне будет:

для горючей жидкости:

для легковоспламеняющейся жидкости:

Таким образом, караул из двух отделений на автоцистернах может потушить в гараже пожар на площади:

если горит промасленный бетонный пол в боксе:

если горит разлитый бензин в боксах на бетонном полу:

Далее можно рассматривать варианты с тушением пожаров и использованием тактических возможностей отделений:

тушение промасленного пола в боксе и охлаждение автомобилей от лучистого тепла пожара;

тушение промасленного пола и обрешетки кровли одновременно;

тушение обрешетки кровли и защита водяными струями машин находящихся в боксах ;

тушение разлитого под автомобилями топлива и охлаждение автомобиля водяными струями и другие варианты.

Однако, при неправильных действиях командиров отделений, начальника караула и ствольщиков – возможно распространение пожара на большие площади как внизу (по полу), и так вверху (по обрешетке).

Принимаем: для решения ПТЗ караул, исходя из тактических возможностей, подает один ГПС-600 звеном ГДЗС на тушение пожара в гараже (Sп = 42 м2), два ствола РС-50 на тушение обрешетки крыши (Sт = 35 м2) для защиты от теплового излучения пламени и обеспечения эвакуации транспорта из гаража не предусматриваем, и оговариваем в тактическом замысле эвакуацию автотранспорта до введения стволов на тушение пожара.

## Расчётное обоснование тактического замысла

## Расчет времени прибытия караула:

(пр = (дс+(сб+(сл;

(ср = (пр+(бр,

где (сл – время следования караула к месту вызова – 2 мин; (сб – время сбора и выезда караула – 1 мин; (пр – время прибытия караула, мин; (бр - время боевого развертывания для предполагаемой схемы принимаем равным 2 мин; (дс - время до сообщения, мин.

Время свободного развития пожара можно определить через выбранный радиус пожара и линейную скорость распространения пожара:

Определяем радиус пожара Rп:

внутри гаража (при развитии от стены):

Rп = = 5,17 м

на покрытии:

Rп = = 4,7 м, т.е. Sт = Sп.

Тогда время свободного развития пожара должно составлять:

внутри гаража:

9,4 (9) мин;

на покрытии:

6,7 (6) мин,

где Vл - линейная скорость распространения горения по сгораемым конструкциям крыши - 1,4 м/мин.

Vл - линейная скорость распространения горения в гаражах - 1,1 м/мин.

Разница времени развития пожара на кровле и в гараже составляет:

.

Время прибытия:

для кровли:

для гаража:

Тактический замысел. Пожар возник в боксе № 5 основного крыла гаража Академии ГПС от самовозгорания промасленной ветоши у стены бокса в 8 ч 00 мин и начал распространяться по отложениям ГСМ на полу. На момент обнаружения пожара происходило горение в дальнем углу бокса, сильное (плотное) задымление, отблески пламени у стены. Первичные средства пожаротушения водителями использованы не были из-за невозможности проникнуть без защиты органов дыхания в сильнозадымленный бокс, однако они приступили к эвакуации техники из соседних боксов.

В 8 ч 03 мин огонь распространился на покрытие гаража.

Сразу же после обнаружения горения 8 ч 04 мин с КПП поступило сообщение на пункт связи УПЧ Академии.

В 8 ч 07 мин караул УПЧ в составе двух отделений на автоцистернах прибыл к месту вызова (гаражу).

Обстановка к моменту прибытия на пожар караула УПЧ.

К моменту прибытия караула УПЧ Академии ГПС МВД России в гараже происходит горение промасленного пола в боксе №5, огонь распространился на обрешетку кровли:

расстояние, пройденное огнем за (пр по полу бокса:

Так как боксы между собой разделяет металлическая сетка, то она не служит преградой для распространения горения на соседние боксы. Следовательно, площадь пожара к прибытию караула на полу боксов будет иметь форму полукруга с радиусом R = Lсв., (Рис. 1,а.), тогда:

Sп = 0,5∙3,14∙3,852 = 22,9 м2.

Для тушения этого пола целесообразно подавать воздушно-механическую пену средней кратности.

К моменту прибытия караула площадь пожара на покрытии (обрешетке) будет равна:

Lпр.кр = 0,5∙vл.кр∙(пр = 0,5∙1,4∙4 = 2,8 м;

так как Rп ( hт, то Sт = Sп, (Рис.1,б.)

Sп.кр = 0,5∙П∙Lсв2 = 0,5∙3,14∙2,82 = 12,3 м2.

Требуемый расход воды для локализации пожара обрешетки будет равен:

Qтр = Sп∙Iтр = 12,3∙0,2 = 2,5 л/с.

Следовательно, необходимо автоцистерну установить на пожарный гидрант №2 и проложив магистральную линию подать РС-50 на покрытие. В этом случае пожар может быть локализован. Однако необходимо помнить о том, что за время боевого развёртывания огонь продолжает распространяться по обрешётке. Исходя из этого, окончательное решение о количестве стволов, подаваемых на кровлю, определим на время введения стволов.

В гараже сильное задымление, ворота открыты, проводится эвакуация автотранспорта из соседних с горящим боксов.

Обстановка к моменту введения стволов караулом УПЧ.

расстояние, пройденное огнем за (ср по полу бокса:

Lсв.по = 0,5∙vл∙(св = 0,5∙1,1∙9 = 4,95 м;

Sп = 0,5∙3,14∙4,952 = 38,46 м2.

От ёмкости автоцистерны одним стволом ГПС-600 можно потушить – 42 м2. Т.е. локализация пожара в боксе может быть достигнута. (Рис.2.)

К моменту введения стволов караулом на покрытие площадь пожара будет равна:

Lсв.кр = 0,5∙vл.кр∙(св = 0,5∙1,4∙6 = 4,2 м;

Sт.кр = Sп.кр;

Sп.кр = 0,5∙П∙Lсв2 = 0,5∙3,14∙4,22 = 27,7 м2.

Требуемый расход воды для локализации пожара обрешетки будет равен:

Qтр = Sп.кр∙Iтр = 27,7∙0,2 = 5,54 л/с.

По окончании работы ствола ГПС – 600, личным составом отделения АЦ, от разветвления магистральной линии АЦ установленной на ПГ – 2, подает ствол РС – 50 для дотушивания очагов горения в гараже и обеспечения защиты и эвакуации автомобилей из боксов.

ВЫВОД: пожар может быть локализован, а затем и ликвидирован прибывшим караулом в составе двух отделений на автоцистернах с полным боевым расчетом при условии: подачи указанных в расчетах типов и с определенной последовательностью, используя максимально тактические возможности отделения караула.

Для этого должно быть определено правильно решающее направление боевых действий на пожаре, отданы начальником караула нужные команды (поставлены правильно задачи командирам отделений) и осуществлен контроль за их исполнением.

Обязательным условием успешного тушения такого пожара является установка одной из АЦ на ПГ – 2 сразу после ее прибытии к месту вызова и прокладка магистральной линии к боксу №5 с установкой разветвления (смотри расчет по тактическим возможностям отделений по тушению водой с установкой и без установки пожарных автомобилей на водоисточники).

Начальник караула должен принять решения:

АЦ-40(130)63Б - звеном ГДЗС подать ствол ГПС-600 на тушение пожара внутри бокса №5 с переходом в бокс №6. Выставить пост безопасности у входа в бокс №5.

АЦ-40(130)63Б – установить на ПГ-2 - подать два ствола РС-50 по лестнице палке для вскрытия и тушения кровли со стороны тыльной стены бокса.

Литература:

- Боевой устав пожарной охраны. Приложение №2 к приказу МВД РФ №257 от 1995 г. с учётом дополнений и изменений согласно приказа №477 от 2000 г.

- Учебник «Пожарная тактика» Я.С. Повзик М., 1999 г.

- Повзик Я.С., Холошня Н.С., Артемьев Н.С. «Тактические задачи по тушению пожаров». М., Стройиздат. 1988 г.

- Артемьев Н.С., Холошня Н.С., Подгрушный А.В. «Методические указания по выполнению контрольной работы», «Анализ параметров развития и тушения пожаров». М., Академия ГПС МВД России, 2000 г.

- «Справочник руководителя тушения пожара» М.: Стройиздат, 1999 г.

Примерный план - конспект проведения занятий по решению ПТЗ
с личным составом караула

|  | «Утверждаю» Начальник кафедры ПТиС Академии ГПС МВД России полковник вн. службы А.С. Иванов «____»____________ 2001 г. |
| --- | --- |

###### ПЛАН – КОНСПЕКТ

На проведение занятия по решению ПТЗ с личным составом караула

Цель: Отработать методику занятия по решению ПТЗ на примере действия караула по тушению пожаров на объектах автотранспорта.

Время: 2 часа.

1. Отрабатываемые задачи:

Практические действия обслуживающего персонала гаража и внутреннего наряда Академии ГПС МВД России по:

своевременному обнаружению пожара;

тушению пожара первичными средствами пожаротушения

сообщению о пожаре в УПЧ Академии ГПС МВД России;

принятию мер по отключению электроэнергии;

организации встречи прибывающих пожарных подразделении.

Взаимодействие администрации гаража с УПЧ по эвакуации автомобилей из боксов гаража.

Обоснование выбора приемов и способов подачи огнетушащих средств и тушения.

Тренировать:

Личный состав дежурных караулов:

в проведении быстрого и четкого боевого развертывания;

в проведения разведки на месте пожара и работе в противогазах;

водителей пожарных автомобилей в установке техники на водоисточник и подачи пены на тушение пожара;

выполнению и строгому соблюдению правил техники безопасности при различных боевых действиях.

Начальников караулов:

организации разведки и определение решающего направления боевых действий караула на пожаре;

своевременной, систематической и полной передачи информации на пункт связи частей;

принятии решений на боевые действия;

оценка обстановки на пожаре по определению требуемого количества сил и средств для его локализации;

организации постов безопасности;

отдачи распоряжений командирам отделений на боевые действия.

Командиров отделений:

обеспечению и выполнению решений начальника караула по проведению разведки звеном ГДЗС;

критерию решения по обеспечению вскрытия и разборки строительных конструкций гаража;

правильности сбора схемы подачи воздушно-механической пены на тушение пожара;

обеспечению требований правил техники безопасности при работе на высотах;

подачи команд личному составу на боевые действия.

Средства имитации.

1. Зона горения – красные флажки или электрические фонари с красным светом.

2. Зона задымления – синие флажки или электрические фонари с синим светом.

3. Зона выделения ядовитых газов – желтые флажки или электрические фонари с желтым светом.

Привлекаемые силы и средства:

Учебная пожарная часть Академии ГПС МВД России в составе двух отделений на АЦ – 40 (130) 63Б с полными боевыми расчетами.

Обстановка на пожаре, вводные и ожидаемые действия

| Оперативное время | Обстановка пожара, вводные | Ожидаемые действия, приказания и распоряжения РТП (нач. караула). | Методические указания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Имитаторы по распоряжению начальника пожарной части (преподавателя) устанавливают средства имитации в боксе №5 гаража. | Разместить средства имитации до прибытия караула к месту вызова. |
| 8ч. 05 мин | Вводная №1. Внутренним нарядом обнаружено, что из ворот бокса №5 и из под крыши гаража идет темный дым. | Сообщение с КПП-2 дежурным милиционерам передано на ПСЧ УПЧ Академии ГПС МВД России. Встреча внутренним нарядом дежурного караула УПЧ, открытие въездных ворот. Попытка лиц внутреннего наряда пройти с пенными огнетушителями внутрь горящего бокса, через ворота, не удалось из-за плотного задымления внутри гаража. Внутренний наряд стал оповещать водителей находящихся в ремонтных мастерских о пожаре и необходимости эвакуации автомобилей из боксов гаража. | Доклад дежурного КПП – 2 начальнику караула о принятых мерах по тушению пожара и оповещению водителей. |
| 8ч. 07 мин | Вводная №2. К месту вызова прибыл караул УПЧ в составе 2-х отделений на АЦ. Происходит горение пола в боксе №5. Огонь распространился на кровлю. Есть угроза перехода горения на соседние боксы автомобили. Возможен взрыв бензина в баках автомобилей. | Начальник караула по прибытии к месту вызова принимает доклад от дежурного по КПП-2 об обстановке на пожаре и принятых им действиях по его ликвидации, оповещение водителей автомобилей находящихся в боксах. Начальник караула передает информацию по радиосвязи на ПСЧ УПЧ об обстановке на пожаре по внешним признакам: «Прибыл к месту вызова, из ворот среднего бокса гаража и из под крыши идет плотный темный дым. Готовится звено ГДЗС для проведения разведки в боксе». Проводится разведка пожара внутри горящего бокса звеном ГДЗС во главе с начальником караула. После проведения разведки начальник караула отдает приказания командирам отделения. К.О.-1 (АЦ-40(130)63Б) Автомобиль установить на ПГ-2, проложить магистральную линию к входу в горящий бокс №5, установить разветвление и подать от него два ствола РС-50 на крышу. Задача: вскрыть кровлю и ликвидировать горение обрешетки и не допустить распространения огня на соседние боксы. К.О.-2 (АЦ-40(130)63Б) От емкости автоцистерны подать ствол ГПС-600 звеном ГДЗС на тушение пожара внутри гаража (бокса №5). Задача: ликвидировать горение на полу бокса №5. По окончании работы ствола ГПС – 600, - заменить его на ствол РС – 50 и подсоединить рабочую линию этого ствола к разветвлению магистральной линии АЦ – 1 установленной на ПГ –2. Задача этого ствола РС – 50 – защита от лучистого тепла, горящей обрешетки, автомобилей находящихся в соседних с горящим боксах. Начальник караула передает информацию на ПСЧ УПЧ: «Площадь пожара в гараже на полу бокса №5 около 30м2 горит обрешетка крыши на площади около 40 м2. Подаются один ствол ГПС-600 на тушение пола бокса и 2 ствола РС-50 на крышу для ее вскрытия и тушение обрешетки. Готовиться эвакуация автомобилей из соседних с горящим боксов гаража. Сил и средств караула УПЧ для тушения пожара достаточно». | Обратить внимание начальника караула и командиров отделения (показать) на имитацию обстановки в гараже. Обратить внимание начальника караула и командиров отделения (показать) на имитацию обстановки в гараже. |
| 8ч. 09 мин | Вводная №3 Введены стволы на тушение пола бокса, обрешетки крыши. Закончился пенообразователь в емкости АЦ перестал работать ствол ГПС – 600. Продолжается эвакуация автомобилей из боксов, требуется их защита от лучистого тепла горящей обрешетки. | Продолжается вскрытие кровли и тушение обрешетки двумя стволами РС – 50 личным составом первого отделения на АЦ. Горение пола боксов ликвидировано, и ствол ГПС – 600 заменяется на РС – 50. Рабочая линия этого ствола подключается к разветвлению магистральной линии АЦ – 1, и ствол работает на защите, от лучистого тепла горящей обрешетки, эвакуируемых из боксов автомобилей. | Обратить внимание командиров на соблюдение правил техники безопасности при работе на высоте. |
| 8ч. 16 мин | Вводная №4 Горение пола и обрешетки в гараже ликвидировано. Проверено, очагов тления нигде в гараже нет. | Начальник караула сообщает на ПСЧ УПЧ: «Пожар в гараже ликвидирован. Эвакуация автомобилей из боксов закончена». Начальник караула дает команду командирам отделений «Отбой». Командиры отделений повторяют эту команду личному составу отделений. Проводится уборка рукавных линий и пожарно-технического вооружения на автоцистерны. По окончании уборки караул выстраивается по отделениям. Руководитель занятия проводит его разбор, где указывает на положительные моменты в работе командиров отделений, личного состава и объясняет допущенные личным составом караула ошибки в ходе боевых действий по тушению пожара. Объявляет полученные оценки: отдельно начальнику караула, затем каждому командиру отделения, после этого личному составу (пожарным) в целом каждому отделению и караулу. Оценки выставляются руководителем занятия (преподавателем) в учебный журнал караула (учебной группы). |  |

Схема расстановки сил и средств УПЧ на момент локализации пожара показана на рис. 3

Перечень помещений для выдачи задания на составление план-конспекта по решению ПТЗ с караулом

- Большой актовый зал – сцена.

- Большой актовый зал – зрительный зал.

- Большой актовый зал – аппаратная.

- Библиотека – читальный зал.

- Библиотека – абонемент.

- Библиотека – выдача по удостоверениям.

- Аудитория 503.

- Аудитория 404.

- Аудитория 305.

- Ангар.

- Вещевой склад.

- Столярная мастерская.

- Спортивный зал.

- Подвал – лаборатория автоматики.

- Подвал – лаборатория гидравлики.

- Подвал – мастерские или склады.

- Подвал – ТСО.

- УПЧ – база ГДЗС.

- УПЧ – гараж.

- УПЧ – кабинет начальника караула.

- Ремонтные боксы гаража.

- Склад материальных ценностей (около вещевого склада).

- Общежитие – подвал.

- Общежитие – технический этаж.

- Общежитие – лыжная база.

- Аудитория 230.

Содержание

| Цель контрольной работы, исходные данные, содержание задания и представляемый материал |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| Последовательность выполнения |  | 4 |
| Пример разработки тактического замысла проведения занятий по решению ПТЗ |  | 7 |
| Примерный план-конспект проведения занятий по решению ПТЗ |  | 17 |
| Примерный перечень помещений для выдачи задания на составление план-конспекта по решению ПТЗ |  | 22 |
| Литература |  | 23 |

Н.С. Артемьев

Б.Б. Захаревский

В.М. Мельничук

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ

С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ КАРАУЛА

ПО РЕШЕНИЮ ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКОЙ

ЗАДАЧИ

| Редактор | Р.П. Горностаев |
| --- | --- |
| Технический редактор | Н.М. Чикина |
| Корректор | Н.В. Федькова |
| Компьютерный набор | Р.П. Горностаев |
| Компьютерная верстка | Р.П. Горностаев |

ЛР № 020611 от

Подписано в печать           . Формат 60х90 1/16. Печ. л. 23,75. Уч.-изд. л. 19.

Бумага офсетная. Тираж         экз. Заказ

# Text boxes

м

3 м

ПГ-3

11

22

33

664

44

55

66

87

88

8м

3,5м

15м

ПГ-2

К-200  Н=50м

К-200 Н=50м

30м

Рис. 3

Схема расстановки сил и средств на момент локализации пожара.

Н=65м

n=3, d=77мм

50

50

К

К

ПБ